Podgórzyn, dnia 03.12.2007r.

Nr RG-222-1/04/07

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji na terenie Gminy Podgórzyn- odcinek kanalizacji w Przesiece ul. Na skałkach

Na podstawie art.38 ust.4 i 6 ustawy z dnia  29 stycznia-Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. , Nr 164, poz. 1163) w związku ze stwierdzeniem przez Zamawiającego omyłki  w Dokumentacji Przetargowej,  poniżej podajemy właściwe przedmiary:

- poz. 18 załącznika  nr 6 do SIWZ- Studzienki kanalizacyjne  PE-HD-fi 315 jest : 111 szt-

winno być 61 szt

- poz. 26  załącznika nr 6 do SIWZ- Nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych   jest:  600

m2, winno być 340 m2,

-  poz.16 –załącznika nr 6 do SIWZ- Studzienki rewizyjne żelbetowe  fi 1200 o głębokości do 2,0 m kompletna – ilość 3 (jednostka miary-sztuki).

Ponadto modyfikujemy zapis w  załączniku nr 6 do SIWZ:

- w kolumnie  „Podatek VAT 7%”, skreśla się zapis „7%”. Podatek VAT należy wyliczyć   zgodnie z  wyjaśnieniami Zamawiającego  na zapytania Wykonawców z dnia 27.11.2007r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy

Anna Latto